	
	Projekt:

OSUSZANIE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW PÓŁNOCNO _ ZACHODZAMNKU UJAZDOWSKIGO ŁAZ W WARSZAWIE
	Inwestor:

ZAMEK UJAZDOWSKI W WARSZAWIE
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa 




	IV.
	INFORMACJA BIOZ
	


INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, póz. i 1126). 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz". 

1. Zakres robót. 

a) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni i elementów np. studzienek okiennych wokół budynku;
b) Rozbiórka płyt cokołu;
c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej;
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane podlegające rozbudowie przebudowie i remontowi:

a) Północno – zachodni narożnik Zamku Ujazdowskiego
3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
a)  Studzienki techniczne w rejonie prowadzonych prac. 
4. Przewidywane zagrożenia podczas robót. 

Do robót wyszczególnionych w §6 Ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach mniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 
· Porażenie prądem;
· Osunięcie się wykopu podczas wykonywania prac izolacyjnych;
· Zawalenie się skuwanych elementów tynku i upadek elementów demontowanych na ludzi znajdujących się w wykopie;
· Pojawienie się osób niepowołanych na terenie objętym pracami rozbiórkowymi;

· Inne zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem maszyn i urządzeń lub użytkowaniem niesprawnych maszyn i urządzeń;

· Zawalenie się źle zabezpieczonych wykopów, przeciążonych deskowań lub pomostów pomocniczych;
· Pojawienie się osób niepowołanych na terenie objętym pracami budowlano - remontowymi;

· Upadek z wysokości podczas prac budowlano - remontowych;

· Możliwość zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, występującymi w materiałach izolacyjnych, farbach, rozpuszczalnikach etc.

· Zagrożenie pożarem na skutek zapalenia się substancji łatwopalnych lub na skutek stosowania otwartego ognia, jeżeli wymaga tego technologia, lub zaprószenia ognia.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlano – remontowych.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie: 
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego prowadzenia robót i nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. Szkolenia pracowników należy prowadzić zgodnie z zasadami przepisów BHP dla szczególnych rodzajów robót oraz ogólnych przepisów ochrony p. poż . 

6. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze. 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz") opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 
a) ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

b) prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

c) prawidłowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

d) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

e) organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach,

f) zabezpieczenie przed dostępem osób niezatrudnionych,

g) stosowanie środków ochrony indywidualnej,

h) zapewnienie sprzętu ratunkowego,

i) kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego, wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów,

j) w przypadku występowania robót na wysokościach stosować rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcją montażu

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poż., a w szczególności: 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, póz. 30 z 1977 r. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów z dnia l kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.), 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, póz. 93) 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, póz. 285), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, póz. 1138), 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego i projektanta. 

	
	Opracował:

	mgr inż. arch.   Mariola Trzeciak    


	WA-620/91

	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak              


	


