Załącznik 4a do SIWZ – formularz cenowy
........................................... 

(pieczątka firmowa oferenta) 






..........................................

(miejscowość, data)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącego:

Wykonania prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku - wykonanie izolacji piwnic w północno-zachodniej części Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Wykonanie prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku

Zamku Ujazdowskie położonego w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w izolacji piwnic w północno – zachodniej części Zamku

	ZAMAWIAJĄCY
	Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, 

ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

	WYKONAWCA

 Adres

 NIP

Regon 

Numer telefonu / fax 

Internet    http://

 e-mail


	


Kosztorys bez narzutów.

	TERENY ZEWNETRZNE - ROBOTY ROZBIORKOWE.

	L.p.
	Podstawa
	Przedmiar
	Jednostka miary
	R
	M
	S

	1
	Analiza wg PKZ XVI 0110-04 +06
	9.20
	m
	
	
	

	2
	 kalk. wlasna Zabezp. stopni kamiennych
	4
	szt
	
	
	

	3
	kalk. wlasna
Zabezp. elewacji
	62.72
	m
	
	
	

	4
	kalk. wlasna
Zabezp. portali kamiennych
	2
	szt
	
	
	

	5
	Analiza wg TZKNBK II-39
	69.63
	m2
	
	
	

	6
	TZKNBK II -41
	59.00
	m
	
	
	

	7
	Analiza wg PKZ II-35
	70.00
	m2
	
	
	

	8
	Analiza wg PKZ II-35
	4.50
	m2
	
	
	

	9
	KNR 2-31 0807-01
	102.90
	m2
	
	
	

	10
	KNR 2-31 0801-01 0801-02
	156.60
	m2
	
	
	

	11
	KNR 2-31 0813-03
	16.00
	m
	
	
	

	12
	Analiza wg PKZ II-40
	20.22
	m
	
	
	

	13
	KNR 4-04 0505-01 analogia
	25.09
	m2
	
	
	

	14
	KNR 4-04 0203-02 analogia
	0.64
	m3
	
	
	

	15
	Analiza wg KNR 2-31 0802-01
	69.63
	m2
	
	
	

	16
	KNR 4-01 0212-03
	52.75
	m3
	
	
	

	17
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	102.33
	m3
	
	
	

	18
	kalk. własna
Koszt opłaty komunalnej
	63.30
	m3
	
	
	

	19
	Wycena indywidualna Przeprowadzenie badań archeologicznych
	125.44
	m3
	
	
	

	20
	KNR 2-01 0122-01 analogia
	10000.00
	m3
	
	
	

	TERENY ZEWNETRZNE - ROBOTY ZIEMNE i BRUKARSKIE

	21
	Analiza wg PKZ II-166
	489.22
	m3
	
	
	

	22
	KNR 2-01 0125-03 0125-07
	137.98
	m2
	
	
	

	23
	Analiza wg PKZ II-172 + PKZ II-173
	489.22
	m3
	
	
	

	24
	Analiza wg KNR 4-01 0107-01
	341.74
	m2
	
	
	

	25
	Analiza wg KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08
	500.92
	m3
	
	
	

	26
	Analiza wg KNR 4-01 0107-07
	164.30
	m2
	
	
	

	27
	kalk. wlasna Spodziewane relikwie - mury zabytkowe
	578.67
	m3
	
	
	

	28
	Analiza wg KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08
	718.16
	m3
	
	
	

	29
	Analiza wg KNR 2-31 0114-01
	87.81
	m2
	
	
	

	30
	Analiza wg PKZ XI 0703-76
	2.51
	m2
	
	
	

	31
	Analiza wg PKZ XI 0701-70
	6.27
	m3
	
	
	

	32
	KNR 2-31 0502-04
	68.99
	m2
	
	
	

	33
	KNR 2-31 0407-05
	62.72
	m
	
	
	

	34
	KNR 2-31 0404-04
	20.22
	m
	
	
	

	35
	KNR 2-31 0501-05
	20.00
	m2
	
	
	

	36
	KNR 2-31 0114-01
	78.00
	m2
	
	
	

	37
	KNR 2-31 0109-01
	78.00
	m2
	
	
	

	38
	KNR 2-31 0109-02
	78.00
	m2
	
	
	

	39
	KNR 2-31 0103-02
	78.00
	m2
	
	
	

	40
	NNRNKB 231 0511-03
	78.00
	m2
	
	
	

	41
	KNR 2-31 0401-03
	15.00
	m
	
	
	

	42
	KNR 2-31 0402-04
	1.35
	m3
	
	
	

	42
	KNR 2-31 0403-03
	15.00
	m
	
	
	

	44
	KNR 2-31 0403-07
	15.00
	m
	
	
	

	45
	KNR 2-31 0114-01
	78.00
	m2
	
	
	

	46
	KNR 2-31 0109-01
	78.00
	m2
	
	
	

	47
	KNR 2-31 0103-02
	78.00
	m2
	
	
	

	48
	NNRNKB 231 0511-03
	78.00
	m2
	
	
	

	49
	KNR 2-31 0401-03
	3.00
	m
	
	
	

	50
	KNR 2-31 0402-04
	0.27
	m3
	
	
	

	51
	KNR 2-31 0403-03
	3.00
	m
	
	
	

	52
	TZKNBK XVIm 0101-04 Analiza własna
	4.25
	m2
	
	
	

	53
	KNR 2-02 0201-01 Analogia
	1.26
	m3
	
	
	

	54
	KNR 2-21 0218-02
	60.00
	m3
	
	
	

	55
	KNR 2-21 0404-03
	0,02
	m
	
	
	

	TERENY ZEWNETRZNE - ROBOTY IZOLACYJNE-Izolacje pionowe

	56
	Analiza wg KNNR-W 3 1411-01
	333.94
	m2
	
	
	

	57
	Analiza wg PKZ VIII 05 - 141
	166.97
	m2
	
	
	

	58
	Analiza wg PKZ IV - 89
	9.41
	m
	
	
	

	59
	Analiza wg PKZ IV - 90
	9.41
	m
	
	
	

	60
	Analiza wg PKZ IV - 100
	16.31
	msc
	
	
	

	61
	Analiza wg PKZ IV - 100
	16.31
	msc
	
	
	

	62
	Analiza wg PKZ IV - 101
	16.31
	msc
	
	
	

	63
	Analiza wg PKZ IV - 102
	16.31
	msc
	
	
	

	64
	Analiza wg PKZ IV - 103
	16.31
	msc
	
	
	

	65
	Analiza wg PKZ IV - 104
	16.31
	msc
	
	
	

	66
	Analiza wg PKZ VIII 01-04
	333.94
	m2
	
	
	

	67
	Analiza indywidualna               SST 04
	333.94
	m2
	
	
	

	68
	Analiza indywidualna               Wykonanie izolacji poziomej
	59.32
	m
	
	
	

	ROBOTY WEWNĘTRZNE

	69
	kalk. wlasna Zabezpieczenie posadzki
	1
	szt
	
	
	

	70
	kalk. wlasna Zabezpieczenie  stolarki
	1
	szt
	
	
	

	71
	TZKNBK XI 0103-07 analogia
	17.72
	m
	
	
	

	72
	KNR AT-23 0101-02 analogia
	3.54
	m2
	
	
	

	73
	Analiza wg TZKNBK XI 0102-06
	10.63
	m2
	
	
	

	74
	TZKNBK XI 0103-07
	17.72
	m
	
	
	

	75
	Analiza wg TZKNBK VII-238
	21.60
	m2
	
	
	

	76
	Analiza wg TZKNBK VII-262
	21.60
	m2
	
	
	

	77
	Analiza wg TZKNBK VII-232
	32.40
	m2
	
	
	

	78
	TZKNBK VII-250
	32.40
	m2
	
	
	

	79
	Analiza wg KNR 4-01 0701-02
	10.80
	m2
	
	
	

	80
	Analiza wg KNR 4-01 0620-02
	10.00
	m2
	
	
	

	81
	Analiza wg KNR 4-01 0620-08
	6.00
	m2
	
	
	

	82
	Analiza wg KNR 4-01 0703-01
	6.00
	m2
	
	
	

	82
	Analiza wg KNR 4-01 0704-03
	6.00
	m2
	
	
	

	84
	Analiza wg PKZ VIII 08-75
	6.00
	m2
	
	
	

	85
	Analiza wg PKZ VIII 08-75
	6.00
	m2
	
	
	

	86
	Analiza wg PKZ VIII 07-66
	6.00
	m2
	
	
	

	87
	Analiza wg PKZ VIII 08-96
	10.00
	m2
	
	
	

	88
	Analiza wg KNR 0-26 0637-05 analogia
	10.00
	m2
	
	
	

	89
	Analiza wg KNR 0-26 0637-05 analogia
	4.00
	m2
	
	
	

	90
	kalk. wlasna Malowanie sklepień
	160.00
	m2
	
	
	

	91
	Analiza wg KNR 4-01 0108-13

	4.00
	m3
	
	
	

	92
	Analiza wg KNR 4-01 0108-16

	4.00
	m3
	
	
	

	RAZEM
	
	
	

	KOSZTY POŚREDNIE (od R i S) Kp...........%
	
	
	

	RAZEM
	
	
	

	KOSZTY ZAKUPU  (od M ) Kz ...............%
	
	
	

	RAZEM
	
	
	

	ZYSK (od S+R+Kp) Z ........................%
	
	
	

	RAZEM 
	
	
	

	OGÓŁEM
	

	VAT .......%
	

	OGÓŁEM + VAT
	

	SŁOWNIE:




..........................................



...........................................................                                 

                        data






     (pieczątka i podpis/y/ osób/y/ 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
PAGE  
1

